深圳市合力泰光电有限公司环境保护信息公告（2020年10月）

- 企业基本信息：

- 企业名称：深圳市合力泰光电有限公司

- 企业位置：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路1号

- 法人代表：郑国清

- 联系电话：0755-66825888

- 所属行业：制造业

- 公司规模：大型

- 投产时间：2005年3月

- 经营范围：柔性线路板、液晶显示器、摄像头模组

- 质量方针：质量第一、用户至上

- 环境方针：绿色环保、可持续发展

- 经营理念：以携手同行的承诺，与客户分享臻至未来；以同舟共济的诚挚，与员工共享广阔天空；以根深叶茂的基业，与社会共享强盛未来。

- 环保投资：1800万

- 环境污染物排放情况：下表为2020年10月的主要环境污染物排放数据

- 废水污染物：

| 废水站名称 | 污染物指标 | 排放标准(mg/L) | 排放浓度（mg/L） | 污染物排放（吨） | 废水排放量(立方) | 超标（是/否） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LCD一期废水站 | pH | 6-9 | 7.41 | 无 | 265 | 无 | 排市政 管网 |
|  | COD | 90 | 10 | 0.0027 | 265 | 无 |  |
|  | 总银 | 0.5 | 0.03 | 0.0000 | 265 | 无 |  |
|  | 磷酸盐 | 0.5 | 0.03 | 0.0000 | 265 | 无 |  |
|  | 氨氮 | 10 | 0.126 | 0.0001 | 265 | 无 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 5.0 | 0.52 | 0.0001 | 265 | 无 |  |
| FPC废水站 | PH | 6-9 | 7.51 | 无 | 6326 | 无 | 排市政 管网 |
|  | Ni | 0.5 | 0.036 | 0.0002 | 6326 | 无 |  |
|  | Cu | 0.5 | 0.029 | 0.0002 | 6326 | 无 |  |
|  | Zn | 2.0 | 0.05 | 0.0004 | 6326 | 无 |  |
|  | COD | 90 | 5.39 | 0.0341 | 6326 | 无 |  |
|  | 总氰化物 | 0.3 | 0.004 | 0.0000 | 6326 | 无 |  |
|  | 磷酸盐 | 0.5 | 0.103 | 0.0007 | 6326 | 无 |  |
|  | 氨氮 | 10 | 0.144 | 0.0009 | 6326 | 无 |  |
| LCD二期废水站 | pH | 6-9 | 7.32 | 无 | 1469 | 无 | 排市政 管网 |
|  | COD | 90 | 8.79 | 0.0129 | 1469 | 无 |  |
|  | 悬浮物 | 60 | 7 | 0.0103 | 1469 | 无 |  |
|  | 磷酸盐 | 0.5 | 0.22 | 0.0003 | 1469 | 无 |  |
|  | 氨氮 | 10 | 0.117 | 0.0002 | 1469 | 无 |  |
|  | 氟化物 | 10 | 0.28 | 0.0004 | 1469 | 无 |  |
| 减薄废水站 | pH | 6-9 |  | 无 | 0 | 无 | 设施申请 闲置 |
|  | COD | 90 |  | 0.0000 | 0 | 无 |  |
|  | 悬浮物 | 60 |  | 0.0000 | 0 | 无 |  |
|  | 氟化物 | 10 |  | 0.0000 | 0 | 无 |  |

- 工业固体废物：

| 类别 | 工业固废名称 | 产生量（吨） | 综合利用量（吨） | 送持证单位综合利用量（吨） | 处置量（吨） | 送持证单位处置量（吨） | 是否办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 可回收废物 | 48.94 |  |  |  | 48.94 | 是 |
| 一般工业固体废物 | 不可回收废物 | 101.81 |  |  |  | 101.81 | 是 |
| 危险工业固体废物 | 污泥 | 61.1 |  |  |  | 61.1 | 是 |
| 危险工业固体废物 | 焚烧类 | 4.66 |  |  |  | 4.66 | 是 |
| 危险工业固体废物 | 线路板废边料 | 5.615 |  |  |  | 5.615 | 是 |

- 环保设施建设和实际运行情况

（一）环保设施建设情况简介

葵涌工业园内项目生产产生的废水均进入相应的废水处理站进行处理后，达标排放。

葵涌工业园目前共有4个废水站，LCD一期废水站处理能力125吨/天；柔性线路板废水站处理能力800吨/天；LCD二期废水站处理能力500吨/天；减薄废水站220吨/天。

(二) 本月水站设备运转良好，废水站水质达标排放。

- 建设项目环境影响评价及环境保护行政许可情况

根据国家环保“三同时”制度及相关环保法律法规要求，我司葵涌工业园环保项目均依法取得项目环境批复，项目及相关配套环保设施均通过环保验收，且环保设施均取得相关排污许可证，定期由深圳市生态环境局大鹏管理局取样监测。

以下是公司葵涌工业园相关项目环境批复及环保设施相关排污许可证等信息：

深环批函【2007】127号

批复准许经营生产液晶显示屏（LCD）240万片，液晶显示模块（LCM）9600万套。

深环批函【2008】097号

批复准许从事液晶显示器减薄加工，年产量为120万片。

深环批【2004】10868号

批复准许经营生产柔性线路板，年生产量为24万平方米。

深环批【2009】100226号

批复准许经营生产液晶显示器，年生产量为20万片。

排污放许可证书编号：91440300772701149P001V

五、突发环境事件应急预案

主题词： 关于 深圳市合力泰光电有限公司 环境信息公告

抄送：各部

深圳市合力泰光电有限公司        环安部       批准：  曹毅   2020年11月6日